| Product information |  |
| --- | --- |
| Product number： | M20-T44006 - 12W |
| Track System: | 4 wire |
| Input Voltage (v): | 48V DC |
| Dimming: | On/Off，1-10V，DALI |
| Light source: | SMD LED |
| luminaire Lifetime： | 30.000h（L80, Ta25°C） |
| IP Rating: | 20 |
| Working Temperature (°C) | -5 ~ +30 |
| Shell Material: | Aluminium |
| Fitting Colors: | Sandy Black / Sandy White |

Honeycomb  Oval diffuser  Diffuser   Anti-glare ring

L01         L02        L03        L04

| Packaging information |  |
| --- | --- |
| N.W. lamp (Kg)： | 0.18 |
| G.W. Carton (Kg)： | 10 |
| Master carton dimensions(mm)： | 430x660x250 |
| Quantity per carton(PCS)： | 20 |

| Beam | Watt | CRI | Luminous | CCT | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120D | 12W | 90 | 1233 lm | 4000K | M20-T44006-LNS12G40-120 |
|  |  |  | 1377 lm | 3000K | M20-T44006-LNS12G30-120 |

| - ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ Code composition：M20 T440 - 06 - LN S 12 G30 - 120 - B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① Product series | ② Model | ③ Track & length | ④ Dimming type style | ⑤LED type | ⑥ Watt | ⑦ LED Kelvin & CRI |  |  | ⑧ Optical angle | ⑨ Finishes |
| M20 | T440 | 06 602*ф27.7mm | LN No dimming | S SMD | 12W | G30 | 3000 | >90 | 120 | Black |
|  |  |  | LV 0-10V dimming |  |  | G40 | 4000 | >90 |  | White |
|  |  |  | LD DALI Dimming |  |  |  |  |  |  |  |